НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| Жилые помещения | Нормативы потребления по: |
| --- | --- |
|  | холодному водоснаб- жению | горячему водоснаб- жению | водоснаб- жению из открытой системы тепло- снабжения | водоот- ведению |
|  | куб. м в месяц на 1 человека |
| в домах с центральным холодным и горячим водопроводом: |
| оборудованных ванной и (или) душем | 3,75 | 3,46 | - | 7,21 |
| без ванны и (или) душа | 2,61 | 1,57 | - | 4,18 |
| в домах с центральным холодным водопроводом, с газовыми и (или) электрическими водонагревателями: |
| оборудованных ванной и (или) душем | 5,56 | - | - | 5,56 |
| без ванны и (или) душа | 4,18 | - | - | 4,18 |
| в домах с центральным холодным водопроводом, с открытой системой теплоснабжения: |
| оборудованных ванной и (или) душем | 3,44 | - | 3,03 | 6,47 |
| без ванны и (или) душа | 2,46 | - | 1,40 | 3,86 |
| в домах с центральным холодным водопроводом, с отоплением от газовых котлов или с печным отоплением, а также с закрытой системой теплоснабжения: |
| оборудованных ванной и (или) душем | 3,40 | - | - | 3,40 |
| без ванны и (или) душа | 2,60 | - | - | 2,60 |
| в домах без водопровода, с открытой системой теплоснабжения: |
| оборудованных ванной и (или) душем | 0,21 | - | 2,86 | 3,07 |
| без ванны и (или) душа | 0,21 | - | 1,27 | 1,48 |
| в домах без водопровода, с отоплением от газовых котлов или с печным отоплением, а также с закрытой системой теплоснабжения: |
| при водоснабжении от уличных водоразборных колонок или при подвозе воды | 0,32 | - | - | 0,32 |