ПРОЕКТ

Ошибка! Закладка не определена.

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 года № --

г. Нарьян-Мар

Об утверждении нормативов удельного

расхода топлива при производстве тепловой

энергии источниками тепловой энергии и

нормативов технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

муниципальным предприятием Заполярного района

«Севержилкомсервис» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012  № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2016-2018 годы согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2016-2018 годы согласно        Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.

Начальник Управления                                                                           Л.А. Волынец

Приложение 1

к приказу Управления по государственному регулированию

цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

от 27.11.2015 № --

«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                                                           муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис»

на 2016-2018 годы»

Нормативы

удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии

муниципального предприятия Заполярного района

«Севержилкомсервис» на 2016-2018 годы

| Организация | Год | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» | 2016 | природный газ | 171,6 |
|  |  | каменный уголь | 318,3 |
|  |  | дизельное топливо | 174,4 |
|  | 2017 | природный газ | 171,6 |
|  |  | каменный уголь | 318,3 |
|  |  | дизельное топливо | 174,4 |
|  | 2018 | природный газ | 171,6 |
|  |  | каменный уголь | 318,3 |
|  |  | дизельное топливо | 174,4 |

__________

Приложение 2

к приказу Управления по государственному регулированию

цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

от 27.11.2015 № --

«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                                                           муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис»

на 2016-2018 годы»

Нормативы

технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

муниципального предприятия Заполярного района

«Севержилкомсервис» на 2016-2018 годы

| Организация | Год | Нормативы |
| --- | --- | --- |
|  |  | потери и затраты теплоносителя (воды), куб. м | потери тепловой энергии, Гкал |
| Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» | 2016 | 2679,9 | 4176,1 |
|  | 2017 | 2679,9 | 4176,1 |
|  | 2018 | 2679,9 | 4176,1 |

__________