ПРОЕКТ

Ошибка! Закладка не определена.

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 года № --

г. Нарьян-Мар

Об утверждении норматива удельного

расхода топлива при производстве тепловой

энергии источниками тепловой энергии и

норматива технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

государственного унитарного предприятия

Ненецкого автономного округа

«Нарьян-Марская электростанция» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» на 2016-2018 годы согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» на 2016-2018 годы (в части, относящейся к сторонним потребителям) согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.

Начальник Управления                                                                   Л.А. Волынец

Приложение 1

к приказу Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого

автономного округа

от 27.11.2015 № --

«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция»

на 2016-2018 годы»

Норматив

удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии

государственного унитарного предприятия

Ненецкого автономного округа

«Нарьян-Марская электростанция»  на 2016-2018 годы

| Организация | Год | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» | 2016 | 156,0 |
|  | 2017 | 156,0 |
|  | 2018 | 156,0 |

__________

Приложение 2

к приказу Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого

автономного округа

от 27.11.2015 № --

«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция»

на 2016-2018 годы»

Нормативы

технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

государственного унитарного предприятия

Ненецкого автономного округа

«Нарьян-Марская электростанция» на 2016-2018 годы

(в части, относящейся к сторонним потребителям)

| Организация | Год | Нормативы |
| --- | --- | --- |
|  |  | потери и затраты теплоносителя (воды), куб. м | потери тепловой энергии, Гкал |
| Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» | 2016 | 7,9 | 17,5 |
|  | 2017 | 7,9 | 17,5 |
|  | 2018 | 7,9 | 17,5 |

__________